Республика Карелия

Олонецкий национальный муниципальный район

Совет Туксинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ № 39

УТРАТИЛО СИЛУ

от 29 декабря 2014 года                                                                                            д. Тукса

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туксинского сельского поселения до 2025 года.

Принято Советом Туксинского сельского поселения 29 декабря 2014 года

Подписано Главой Туксинского сельского поселения  29 декабря 2014 года.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Уставом Туксинского сельского поселения Совет решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туксинского сельского поселения  до 2025 года (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета

Туксинского сельского поселения                                                                   Е.В. Калачева

Глава Туксинского

сельского поселения                                                                                             И.Н. Корнилова

- ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2025 ГОДА

- ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Туксинского сельского поселения до 2025 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туксинского сельского поселения до 2025 года |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление Главы Туксинского сельского поселения от 10.12.2014 N 56 "О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туксинского сельского поселения до 2025 года" |
| Заказчик Программы | Администрация Туксинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Туксинского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Туксинского сельского поселения, организации (предприятия, учреждения) коммунального комплекса (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Туксинского сельского поселения; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Туксинского сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы до 2025 года. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2015-2020 годы; 2 этап: 2020-2025 годы |
| Нормативно- правовая база | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее ФЗ-185); - Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 N 533 "Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса"; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Распоряжение Правительства Республики Карелия от 05.07.2011 г. № 329 р-П «Об одобрении Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года»; - Постановление Правительства Республики Карелия от 19.11.2011 г. № 314-П «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2026 года». - Генеральный план д. Тукса в границах Туксинского сельского поселения; - Устав Туксинского сельского поселения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Туксинского сельского поселения. Координатором Программы является Администрация Туксинского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Туксинского сельского поселения проводится ежегодный мониторинг выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет и Администрация Туксинского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии территории Туксинского сельского поселения, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической обстановки разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туксинского сельского поселения до 2025 года, которая является основой для подготовки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- 1. Цели Программы

Цель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Туксинского сельского поселения - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

- 2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию коммунального комплекса Туксинского сельского поселения

Основные задачи Программы:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Туксинского сельского поселения;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Туксинского сельского поселения.

- 3. Краткая характеристика Туксинского сельского поселения

- 3.1. Комплексная оценка территории

Туксинское сельское поселение расположено на западе Олонецкого национального муниципального района (далее также – Олонецкий район, муниципальный район, Олонецкий муниципальный район) – самого южного района Республики Карелия. Территория поселения составляет 84 км2. Территорию Туксинского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенного пункта, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли и земли для развития поселения независимо от форм собственности и целевого назначения.

Территория сельского поселения включает населенный пункт  д. Тукса, который является  административным центром.

Через Туксинское сельское поселение протекает река Тукса. Устье реки находится в 20 км по правому берегу реки Олонки. Длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна 240 км2. По данным государственного водного реестра России река относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки - это водные объекты бассейна оз. Ладожское без р. Волхов, р. Свирь и р. Сясь, речной подбассейн реки - Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна р. Свирь и р. Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну р. Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Территория Туксинского сельского поселения расположено очень выгодно с точки зрения транспортной доступности: связана регулярными автобусными маршрутами с Петрозаводском, Санкт-Петербургом, Сортавалой. Регулярно ходят пригородные рейсы от Туксы до Олонца. Имеется железнодорожная станция Октябрьской железной дороги – Тукса.

Специфика территории Туксинского сельского поселения, его географическое положение и ресурсный потенциал в настоящее время дает возможность восстановления и развития ряда производств, таких как:

- заготовки и переработки древесины;

- растениеводство;

- мясомолочное животноводство;

- звероводство.

Рельеф территории и климатические условия района не ограничивают хозяйственного освоения и строительства: равнинный рельеф почти полностью исключает эрозионные процессы. Почвы являются благоприятными для сельскохозяйственного освоения, но требуют проведения мелиоративных работ.

Территория Туксинского сельского поселения, представляет собой уникальный полигон, где могут развиваться любые виды природного, экологического и спортивного туризма, что является перспективной отраслью экономики муниципального образования.

- 3.2. Система планировочных ограничений

Выбор варианта размещения объектов местного значения осуществляется на основе комплексной оценки и анализа основных проблем развития территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит анализ природных условий, современного размещения объектов хозяйства и населения, уровня его жизни, а также определение потенциальных площадок и территорий для размещения перспективного и рекреационного строительства. Таким образом, проведенный комплекс исследований, направлен на выявление тех особенностей территории, которые определяют направления перспективного ее использования и способствуют рациональному размещению всех отраслей хозяйства, наиболее эффективной эксплуатации природных ресурсов и охране окружающей среды. Кроме того, комплексная оценка позволяет установить степень благоприятности выделяемых участков для размещения того или иного объекта строительства или реконструкции.

- 3.3. Климат

Климат территории умеренно холодный, переходящий от морского к континентальному. Наиболее характерной чертой его является западно-восточный перенос воздуха, вследствие чего в течение всего года на территорию поступают воздушные массы, сформировавшиеся над обширными просторами Северной Атлантики. В значительной степени проявляется и «дыхание» Арктики: вторжение воздушных масс ее вызывает резкие и порой длительные похолодания. Смена масс воздуха при этом происходит в результате интенсивной циклонической деятельности.

Зимой циклоны (гигантские атмосферные вихри с диаметром до 1000 км и более) обычно приносят теплые воздушные массы, которые характеризуются сплошной облачностью, частыми осадками, повышением температуры воздуха, порой до оттепели.

Летом воздушные массы морского происхождения, наоборот, оказывают охлаждающее влияние, поскольку они имеют более низкую температуру по сравнению с местной воздушной массой.

Вторжение арктических воздушных масс и зимой и летом вызывает значительное похолодание, которое сопровождается порывистыми ветрами, кратковременными осадками.

Циклоническая деятельность преобладает во все времена года. Как показывает статистика, прохождение циклонов наблюдается в течение 234 дней, наибольшее число дней с циклонической циркуляцией (от 22 до 26) приходится на осенне-зимние месяцы - ноябрь и декабрь. В мае-июле количество таких дней уменьшается до 17-19, а в августе - до 15, соответственно возрастает число дней с антициклонической формой циркуляции воздуха.

Вследствие преобладания циклонической погоды среднегодовое атмосферное давление несколько ниже нормального – 1005-1011 гПа (754-758 мм), при норме 1013 гПа (760 мм). Наибольшие изменения атмосферного давления в течение суток происходят зимой и осенью, наименьшие - летом. При этом самое высокое давление наблюдается обычно в январе (1051 гПа, или 788 мм), а наименьшее - в декабре (944 гПа, или 708 мм).

В течение всего года преобладают ветры юго-западных, южных и западных направлений. Скорость ветра зимой достигает 3,5 – 5 м/сек., летом уменьшается до 2,5 – 3,5 м/сек. Сильные ветры – явление довольно редкое. Наибольшие скорости ветра (до 25-30 м/с) отмечаются в холодный период, преимущественно в октябре-ноябре. Западные и юго-западные ветры приносят влажный морской воздух с Атлантического океана, уменьшают континентальность климата, повышают среднегодовую температуру воздуха, его влажность, увеличивают облачность.

Относительная влажность воздуха (насыщенность его парами воды) в среднем за год довольно высокая (78-84%). Летом она несколько меньше (65-80%), осенью и зимой возрастает до 85-92%.

Среднегодовая температура воздуха составляет +2 ... 3,4-3,6°С. Однако в зависимости от характера циркуляции атмосферы температуры могут сильно отличаться и быть на 1-2°С теплее или холоднее нормы.

Годовая сумма осадков составляет в среднем 647 мм. В отдельные годы количество осадков сильно отличается от средних значений. Максимальное количество осадков обычно выпадает в августе, а минимальное - в марте. До 70% осадков выпадает в теплый период года. Летние осадки чаще имеют ливневый характер, иногда сопровождаются грозами, реже - градом.

На режим облачности большое влияние оказывает близкое расположение крупного водоема – Ладожского озера. Самый пасмурный месяц - ноябрь, в котором более 80% дней облачных; летом число пасмурных дней снижается до 20, реже - до 15.

- 3.4. Население

3.4.1. Численность населения.

Анализ численности населения представлен за период 2006 -2010 гг. По состоянию на 1 января 2010 года численность Туксинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия составляет 1175 человек. Динамика численности населения отражена в Таблице 1.

Таблица 1

Динамика численности Туксинского сельского поселения по годам

| Год | Население по МО, чел. | Динамика, чел. |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2006 г. | 1260 | - |
| 01.01.2007 г. | 1255 | -5 |
| 01.01.2008 г. | 1242 | -13 |
| 01.01.2009 г. | 1271 | 29 |
| 01.01.2010 г. | 1175 | -96 |

Численность населения муниципального образования за рассматриваемый пятилетний период снизилась с 1260 до 1175 человек, что свидетельствует о сокращении численности населения на 6,7%. Общая сумма отрицательной динамики составляет 124 человек, положительной -  29 человек (меньше в 4 раза). Положительной динамикой характеризуется лишь один год (2009 г.) из пяти рассматриваемых.

Рисунок 1 - Динамика численности населения Туксинского сельского поселения за 2006 - 2010 гг.

В целом по муниципальному образованию динамика численности населения характеризуется как отрицательная, со значительной интенсивностью убывания.

3.4.2. Половозрастная структура.

Информация о распределении по полу и возрасту жителей муниципального образования является необходимой для определения направления дальнейшего развития во всех сферах общественной жизни, так или иначе связанных с жизнедеятельностью людей. Половозрастная структура, в свою очередь, является одной из базовых характеристик населения.

Анализ демографических параметров Туксинского сельского поселения осуществляется на основе распределения численности населения по возрастным контингентам относительно способности к труду. Процентное соотношение возрастных контингентов представлено на Рисунке 2. По данным диаграммы видно, что доля трудоспособного населения преобладает над остальными группами (75,1%), а процентное значение количества лиц моложе трудоспособного возраста на 1,7% превышает значение численности населения пенсионного возраста.

Рисунок 2 – Возрастной состав населения Туксинского сельского поселения

Структура населения относится к стационарному типу: численность младшего поколения меньше численности среднего поколения, но численность среднего поколения превосходит численность старшего поколения.

К числу наиболее важных показателей состава населения относятся коэффициенты трудовой нагрузки. Сложившиеся демографические условия в Туксинском сельском поселении характеризуются следующими значениями:

- коэффицинет потенциальной нагрузки 20,7%,

- коэффициент пенсионной нагрузки 12,5%,

- коэффициент общей трудовой нагрузки 33,2%.

Перечисленные выше показатели трудовой нагрузки характеризуют экономическую нагрузку на лиц трудоспособного возраста и используются при разработке мероприятий по социальному обеспечению и рациональному использованию трудовых ресурсов.

3.4.3. Естественное движение населения.

Анализ изменения численности населения в результате рождений и смертей осуществляется с помощью абсолютных и относительных показателей. К абсолютным показателям относятся: число родившихся за период, число умерших за период, естественный прирост (убыль) населения. Характеристика данных показателей за пять лет 2006 -2010 представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Абсолютные показатели движения населения Туксинского сельского поселения

| Год | Кол-во родившихся, чел. | Кол-во умерших, чел. | Естественный прирост (убыль «-»), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2006 г. | 18 | 16 | 2 |
| 01.01.2007 г. | 14 | 22 | -8 |
| 01.01.2008 г. | 14 | 20 | -6 |
| 01.01.2009 г. | 20 | 19 | 1 |
| 01.01.2010 г. | 14 | 14 | 0 |

В течение трех лет из семи представленных в Туксинском сельском поселении наблюдается естественная убыль населения.

Рисунок 3 – Графики естественного движения населения Туксинского сельского поселения за 2006 – 2010 гг.

На Рисунке 3 отображен характер изменения численности родившихся и умерших за рассматриваемый период времени. Общее количество родившихся в муниципальном образовании за расчетный период составило 80 человек, умерших – 91. В сельском поселении наблюдается тенденция к снижению количества умерших, но и, хоть и незначительное, но снижение чисенности родившихся.

К относительным показателям динамики населения относятся:

- общий коэффициент рождаемости Кр показывает сколько человек рождается в течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения;

- общий коэффициент смертности Ксм показывает, сколько человек умирает в течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения;

- коэффициент естественного прироста КЕП показывает величину естественного прироста (убыли) населения в течение календарного года в среднем на 1000 человек наличного населения

- коэффициент жизненности Кж показывает соотношение между рождаемостью и смертностью, характеризует воспроизводство населения. Если Коэффициент жизненности меньше 100%, то это свидетельствует о том, что население вымирает, если выше 100%, то численность населения увеличивается.

К специальному показателю динамики относится коэффициент эффективности воспроизводства населения. Кэф.в. - показывает долю естественного прироста в общем обороте населения.

Результаты расчетов данных показателей сведены в Таблицу 3.

Таблица 3

Относительные показатели движения населения Туксинского сельского поселения

| Год | Кр, ‰ | Ксм, ‰ | КЕП, ‰ | Кж, % | Кэф.в., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 14,3 | 12,7 | 1,6 | 112,5 | 5,9 |
| 2007 | 11,2 | 17,5 | -6,4 | 63,6 | -22,2 |
| 2008 | 11,3 | 16,1 | -4,8 | 70,0 | -17,6 |
| 2009 | 15,7 | 14,9 | 0,8 | 105,3 | 2,6 |
| 2010 | 11,2 | 11,9 | -0,8 | 93,6 | 0,0 |

Коэффициент рождаемости в 2010 г. по отношению к началу рассматриваемого периода уменьшился на 3,1‰, что свидетельствует об уменьшении количества людей, рожденных в течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения. Кроме того, последние три года наблюдается стабильный рост данного показателя.

Самый высокий коэффициент смертности зафиксирован в 2007г. На протяжении всего периода данный показатель характеризуется нестабильностью. Его среднее значение за пять лет составило 14,6‰.

Года 2006 и 2009 характеризуются положительным коэффициентом естественного прироста. В остальные годы наблюдается естественная убыль населения.

Два года из пяти рассматриваемых характеризуются коэффициентом жизненности более 100%, что свидетельствует о росте численность населения. В эти же годы положительное значение имеет и коэффициент воспроизводства. Этот факт оказал влияние на развитие положительных характеристик динамики численности населения.

3.4.4. Миграция населения.

Миграция – перемещение людей между отдельными территориями, связанное с постоянной, временной или сезонной переменой места жительства. Причины таких перемещений могут быть экономические, политические, национальные и др. Миграция населения изучается с помощью абсолютных и относительных показателей.

Абсолютные показатели миграции представлены в Таблице 4.

Таблица 4

Абсолютные показатели миграции населения Туксинского сельского поселения

| Год | Кол-во прибывших, чел. | Кол-во выбывших, чел. | Механический прирост (убыль «-»), чел. | Объем миграции, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 46 | 41 | 5 | 87 |
| 2007 | 38 | 19 | 19 | 57 |
| 2008 | 63 | 35 | 28 | 98 |
| 2009 | 42 | 52 | -10 | 94 |
| 2010 | 50 | 45 | 5 | 95 |

Количество выбывших за пять лет составило 192 человек, прибывших 239 человек, что на 20% больше. В целом, на протяжении всего рассматриваемого периода (кроме 2009 г) наблюдается механический прирост населения – 47 человек за пять лет (с учетом значения выбывшего количества человек за данный период). В 2010 г. объем миграции составил 95 человек, что всего на 8% меньше по отношению к значению данного показателя на начало расчетного периода. Следовательно, данный показатель практически стабилен на протяжении всего анализируемого периода.

К относительным показателям механического движения относятся:

- коэффициент прибытия Кп – показывает, сколько человек прибывает на данную территорию в среднем на каждую 1000 человек населения в течение календарного года;

- коэффициент выбытия Кв – показывает, сколько человек выбыло в среднем на каждую 1000 человек населения в год;

- коэффициент механического прироста КМП – характеризует величину механического прироста, приходящегося в среднем на 1000 человек населения за год.

Не менее важен и показатель эффективности миграции. Коэффициент эффективности миграции Кэф.миг. характеризует долю чистой миграции в валовой миграции.

Результаты расчетов представлены в Таблице 5.

Таблица 5

Относительные показатели миграции населения Туксинского сельского поселения

| Год | Кп, ‰ | Кв, ‰ | КМП, ‰ | Кэф.миг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 36,5 | 32,5 | 4,0 | 4,6 |
| 2007 | 30,3 | 15,1 | 15,1 | 26,6 |
| 2008 | 50,7 | 28,2 | 22,5 | 23,0 |
| 2009 | 33,0 | 40,9 | -7,9 | -8,4 |
| 2010 | 42,6 | 38,3 | 19,8 | 20,8 |

Коэффициенты прибытия и выбытия наглядно отражают картину миграции населения. Наиболее значимый коэффициент прибытия зафиксирован в 2008 г. В этот год наблюдается значительный приток людей в Туксинское сельское поселение. Следующий год характеризуется снижением коэффициента практически в 1,5 раза по сравнению со значением данного показателя в предыдущем году. Данный факт сказывается и на показателях механического прироста и на коэффициенте эффективности миграции, которые становятся отрицательными, то есть в 2009 году на территории поселения наблюдается механический отток населения.

Динамика демографических процессов - естественного и механического движения населения, - характеризуется коэффициентом общего прироста населения, который представляет собой сумму коэффициентов естественного и механического приростов. Для рассматриваемого периода коэффициенты общего прироста населения определены по каждому году: 2006 г. (5,6‰); 2007 г. (8,7‰); 2008 г. (17,7‰); 2009 г. (-7,1‰); 2010 г. (19,0‰). Большинство исследуемых лет показывают наличие общего прироста населения. Самое высокое значение прироста наблюдалось в 2008 и 20010 годах. Наряду с положительными показателями один характеризуется отрицательным значением данного коэффициента, то есть в 2009 г. в Туксинском сельском поселении наблюдалось снижение численности населения. Это вызвано отсутствием естественного прироста и наличием механического оттока населения с территории в этот период.

Миграция людей оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов. Мотивация выезда различна, но основными факторами, которые побуждают население покинуть территорию поселения, являются низкий уровень социальной сферы, отсутствие рабочих мест, низкий уровень доходов населения – все это является причиной оттока молодежи и наиболее перспективных кадров на территории с более развитой инфраструктурой и более высоким уровнем качества жизни. Изменение сложившейся демографической ситуации в Туксинском сельском поселении возможно осуществить с помощью разработки и реализации долгосрочных (более 5 лет) и среднесрочных (от 1 года до 5 лет) программ социально экономического развития. Кроме того, предполагаемое развитие инфраструктуры данной территории значительно повысит ее инвестиционную привлекательность и создаст основу для притока денежных средств и бизнес-проектов, и, как следствие, - устойчивый рост доходов населения. Реализация вышеперечисленных мероприятий значительно снизит показатели миграции и увеличит темпы естественного прироста населения.

- 4. Характеристика экономики Туксинского сельского поселения

Основу экономики поселения составляет сельскохозяйственное производство.

Расположенное на территории Туксинского сельского поселения ООО «Агрофирма «Тукса» специализируется на производстве молока, мяса крупного рогатого скота, а также производстве картофеля и овощей. Здание агрофирмы 1981 г. постройки с 60% износа.

Развитие сельского хозяйства также осуществляется за счет мелких крестьянско-фермерских хозяйств (далее также – КФХ).

Кроме того, развитию сельского хозяйства (растениеводства и семеноводства в частности) способствует Госсортоучасток, расположенный на территории поселения.

В д. Тукса расположены действующие теплицы, функционирует питомник по выращиванию саженцев хвойных деревьев и кустарников (ООО «Переработка»).

По данным Карельского филиала Федерального агентства по недропользованию на территории Туксинского сельского поселения находятся:

- Месторождение торфа, наименование – Ильинское (восточная часть). Номер в справочнике Торфяных месторождений Карельской АССР – 754.

- Месторождение торфа, наименование – Олонецкая равнина (северная часть). Номер в справочнике Торфяных месторождений Карельской АССР – 761.

- Месторождение подземных пресных вод, наименование: Олонецкое.

Наличие месторождений и проявлений полезных ископаемых на территории муниципального образования способствует развитию промышленной сферы и делает его привлекательным для разработки и реализации бизнес-проектов.

Д. Тукса расположена в 10 км от г. Олонца на слиянии двух речек - Олонки и Туксы, и представляет собой территорию традиционного расселения карелов. Сельское поселение обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, что создает условия для развития любых видов туризма - экскурсионного, рекреационного, делового, этнического, спортивного.

- 5. Жилищно-коммунальное хозяйство Туксинского сельского поселения

- 5.1. Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – это совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая характеристика жилищного фонда д. Тукса по состоянию на 01.01.2012 г. представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Характеристика жилищного фонда д. Тукса

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Средняя обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 2. Общий объем жилищного фонда, в том числе: | S общ., м2 | 36140,00 |
|  | кол-во домов | 361 |
| - малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S общ., м2 | 25000,00 |
|  | кол-во домов | 295 |
| - малоэтажная многоквартирная жилая застройка | S общ., м2 | 11140,00 |
|  | кол-во домов | 66 |
| 3. Общий объем нового малоэтажного индивидуального строительства | S общ., м2 | 1952,55 |
|  | кол-во домов | 8 |

На территории сельского поселения получила развитие только малоэтажная жилая застройка.

Распределение жилищного фонда по типу застройки:

- малоэтажная индивидуальная жилая застройка 69,2%,

- малоэтажная многоквартирная  жилая застройка 30,8%.

Средняя обеспеченность населения жилищным фондом находится в пределах нормы и составляет 30 м2/чел;

Существующий жилищный фонд Туксинского сельского поселения является сохраняемым.

На территории ведется новое малоэтажное индивидуальное строительство, объем которого составляет 5,4% от общего объема существующего жилищного фонда.

- 5.2. Коммунальные услуги

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям городского округа.

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие городского округа и на сегодняшний день практически не имеют резерва. Поэтому развитие и совершенствование систем инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры округа.

На рынке жилищно-коммунальных услуг активно работают более 35 предприятий различных форм собственности, располагающих достаточной компетенцией для решения профессиональных и отраслевых задач по предоставлению жилищно-коммунальных услуг и управлению многоквартирными домами. Численность работников занятых в сфере ЖКХ 4,5 тыс. чел.

5.2.1. Анализ системы теплоснабжения

Система теплоснабжения центральной части д. Тукса централизованная. Источником централизованного теплоснабжения является котельная, расположенная по ул. Юбилейная.

Основные тепловые сети проложены по следующим улицам: ул. Юбилейная.

Сложившаяся система теплоснабжения является оптимальным вариантом для населенного пункта. В дальнейшем при развитии системы газоснабжения сельского поселения рекомендовано осуществить перевод котельной на газ, а индивидуальное отопление осуществлять от газовых котлов и газовых водонагревателей.

Предполагается сохранение централизованной системы теплоснабжения в центральной части д. Тукса. Все остальные здания населенного пункта отапливаются от автономных источников тепла.

Прогнозируемая нагрузка теплопотребления по населенному пункту составит 10 Гкал/ч.

5.2.2. Анализ системы водоснабжения

Система водоснабжения деревни Тукса  - централизованная. Источниками водоснабжения являются три артезианские скважины - 1982 года, 1990 года и 2011 года бурения. На скважинах установлены глубинные насосы мощностью 5,5 кВт, которые подают воду на водонапорную башню объемом бака 50 м3. Протяженность сетей составляет 10,5 км. Имеется 2 пожарных гидранта. Реализация воды составляет 26,5 тыс. м3.

Оценивая современное состояние системы водоснабжения для дальнейшего развития необходимо произвести:

- закольцовку водопроводных сетей;

- замену стальных трубопроводов на трубопроводы, выполненные из полимерных материалов;

- реконструкцию существующего подземного водозабора,

- реконструкцию и строительство новых магистральных сетей водоснабжения.

При строительстве новых магистральных сетей водоснабжения необходимо использовать трубы из полимерных материалов. Общая протяженность новых магистральных сетей водоснабжения составит 14 км.

5.2.3. Анализ системы водоотведения

Отвод сточных вод с территории Туксинского сельского поселения осуществляется самотечными трубопроводами на канализационную насосную станцию, затем по напорному коллектору подаются на канализационные очистные сооружения (далее также – КОС), где производится биологическая очистка. Год ввода в эксплуатацию КОС – 1989 г. Проектная мощность КОС – 400 м3 в сутки, фактическая мощность 44,0 м3 в сутки. Протяженность сетей – 2,94 км. Сброс стоков осуществляется в Питкяручей и далее в р. Туксу.

Предусматривается сохранение централизованной системы водоотведения в центральной части д. Тукса. В жилой застройке предусмотрены септики с последующим вывозом стоков на канализационные очистные сооружения. Также предлагается реконструкция следующих объектов:

- канализационных очистных сооружений;

- канализационной насосной станции,

- напорного коллектора от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений протяженностью – 0,3 км,

- безнапорного коллектора протяженностью 0,47 км.

Общий объем водоотведения составит 541 м3/сут.

5.2.4. Анализ системы газоснабжения

Снабжение газом осуществляется газовым участком ОАО «Карелгаз». Основой газоснабжения является сжиженный газ, доставляемый в баллонах для индивидуальных пользователей.

Согласно Схеме территориального планирования муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район» на первую очередь планируется строительство от газопровода-отвода «Волхов – Кондопога» газопровода-отвода до ГРС «Питкяранта» (рабочее давление 5,4 МПа) с отводом на ГРС «Тукса», что позволит улучшить условия проживания населения, а также даст возможность использовать газ как топливо для котельных, что значительно снизит расходы населения на тепло- и энерговыработку.

Для обеспечения газом потребителей населенного пункта предусматривается строительство кольцевых сетей газоснабжения и строительство газорегуляторного пункта (далее также – ГРП). Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», м³/год на 1 чел при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³). Общий расход потребления газа к 2032 году составит 359 040 м3/год.

5.2.5. Анализ системы электроснабжения

Источников электроэнергии на территории Олонецкого района нет. Туксинское сельское поселение запитано по электроснабжению от понизительной станции 14П. Далее по электросетям номиналом 10 кВт через трансформаторные подстанции подключаются все потребители сельского поселения. Передача электрической энергии потребителям от трансформаторных подстанций осуществляется по линиям 0,4 кВт.

Оценивая современное состояние системы электроснабжения для дальнейшего развития  можно рекомендовать: плановую реконструкцию сетей электроснабжения с заменой трансформаторных подстанций и повышением их мощностей при необходимости.

Предусматривается сохранение существующей системы электроснабжения населенного пункта.

Электрические нагрузки населенного пункта на перспективу определены на основе                                     СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Годовая нагрузка на систему электроснабжения к 2032 году составит 1 550 400 кВт*ч/год.

Предусматривается выполнить строительство новых линий электропередач 6 кВт по ул. Северная протяженностью 185 м, а также в южной части д. Тукса - протяженностью 525 м.

- 6. Перечень предприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Петрозаводского городского округа

- 6.1. Водоснабжение и водоотведение:

- ООО «Управляющая организация «Мастер».

- 6.2. Теплоснабжение:

- ООО «Петербургтеплоэнерго».

- 6.3. Электроснабжение:

- ОАО "Карелэнерго";

- ОАО "ПСК".

- 6.4. Утилизация твердых бытовых отходов:

- ТСЖ «НАШ ДОМ».

- 7. Показатели оценки стоимости жилищно-коммунальных услуг и уровня жизни населения

На рынке жилищно-коммунальных услуг Туксинского сельского поселения  работают 7 организаций различных видов собственности. По роду своей деятельности данные организации относятся к организациям, предоставляющим жилищные услуги и услуги управления жилищным фондом, подрядные организации, исполняющие работы по ремонту и эксплуатации оборудования и помещений в многоквартирных домах, услуги аварийной службы, организации, представляющие расчетно-информационные и коммунальные услуги. Функции управления жилищным фондом выполняют товарищество собственников жилья и управляющая организация. Часть организаций специализируется на предоставлении нескольких видов услуг. Предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению на территории Туксиснкого сельского поселения занимается ООО Управляющая организация «Мастер», по теплоснабжению – ООО «Петербургтеплоэнерго», электроснабжению ОАО «ПСК» и ОАО «Карелэнерго».

Стоимость жилья и коммунальных услуг в стандартной благоустроенной квартире 54 м2 с максимальным набором степени благоустройства для семьи из 3 человек.

руб.

|  | Среднемесячная оплата услуг, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и ремонт жилого помещения | сбор и вывоз ТБО | водо- снаб- жение | водоот- ведение | центральное отопление | электро- энергия | Всего |
| 2011 год | 700,8 | 117,9 | 582,83 | 537,67 | 4120,19 | 888,00 | 6947,39 |
| 2012 год | 700,8 | 117,9 | 582,83 | 537,67 | 4367,41 | 936,00 | 7242,61 |
| 2013 год | 700,8 | 117,9 | 646,8 | 648,56 | 5303,76 | 1056,00 | 8473,82 |
| 2014 год | 784,62 | 117,9 | 1155,00 | 1158,15 | 5558,34 | 1134,00 | 9908,01 |

Динамика роста стоимости платы за жилье

и коммунальные услуги в 2011-2014 годах

2011 г. - 6947,39 руб.

2012 г. - 7242,61руб. (104,25%)

2013 г. – 8473,82руб. (117%)

2014 г. – 9908,01руб. (116,92%)

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".

Нормативы потребления коммунальных услуг - месячный объем потребления коммунальных ресурсов потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации.

Установление нормативов потребления коммунальных услуг производится по инициативе уполномоченных органов или ресурсоснабжающих организаций. Уполномоченными органами являются органы местного самоуправления, в отношении услуг по электроснабжению и газоснабжению - органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

В Туксинском сельском поселении действуют нормативы потребления коммунальных услуг, установленные Государственным комитетом Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов и органом местного самоуправления.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 1077 утверждены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг для субъектов Российской Федерации на 2012-2014 годы, от 21.12.2013 N 146 утверждены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг для субъектов Российской Федерации на 2013-2015 годы.

Потребительская корзина Республики Карелия устанавливается Постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия "О потребительской корзине в Республике Карелия". Потребительская корзина устанавливается с учетом природно-климатических условий, национальных традиций и местных особенностей потребления продуктов питания. Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума в Республике Карелия определяется ежеквартально и утверждается постановлением Правительства Республики Карелия.

Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2011-2014 гг.

2011 г. - 7130 руб.

2012 г. - 7462 руб.

2013 г. - 8384 руб.

2014 г. - 9361  руб.

В условиях роста оплаты населением жилищно-коммунальных услуг принимаются меры по социальной защите семей с низкими доходами в виде предоставления им льгот и субсидий. Субсидии предоставляются в случае, если расходы граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Постановлением Правительства Республики Карелия от 27.08.2007 N 129-П установлены следующие социальные нормы площади жилья:

- на одиноко проживающего гражданина - 38 кв. м общей площади жилья

- на одного члена семьи, состоящей из 2 человек - 22,5 кв. м общей площади жилья

- на одного члена семьи, состоящей из 3 человек - 21 кв. м общей площади жилья

- на одного члена семьи, состоящей из 4 и более человек - 18 кв. м общей площади жилья.

В целях реализации статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Законом Республики Карелия от 05.06.2006 N 986-ЗРК "О региональных стандартах в жилищно-коммунальной сфере" Правительством Республики Карелия ежегодно для муниципальных образований Республики Карелия устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых для расчета субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Постановлением Правительства Республики Карелия от 31.12.2007 N 188-П "О региональных стандартах в жилищно-коммунальной сфере, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" с 1 января 2008 года установлены следующие региональные стандарты:

- стандарт нормативной площади жилого помещения:

на одиноко проживающего гражданина - 38,0 квадратных метров общей площади жилого помещения;

на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 22,5 квадратных метра общей площади жилого помещения;

на одного члена семьи, состоящей из трех человек, - 21,0 квадратный метр общей площади жилого помещения;

на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек, - 18,0 квадратных метров общей площади жилого помещения;

- стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, размеры которого устанавливаются ежегодно по муниципальным образованиям Республики Карелия;

- стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - в размере 22 процентов.

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. Индекс потребительских цен является одним из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы, используется для анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий населению.

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, разрабатываемые в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Туксинского сельского поселения утверждаются для конкретной организации коммунального комплекса отдельно для каждой системы коммунальной организации.

В целях достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций поставщиков коммунальных услуг проводится оценка доступности тарифов и надбавок к тарифам на коммунальные услуги. Для проведения анализа критериев доступности коммунальных услуг применяются следующие показатели:

- федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг;

- региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- региональные стандарты нормативной площади жилого помещения;

- величина прожиточного минимума;

- величина потребительской корзины;

- величина максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи;

- индекс потребительских цен;

- сумма расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- размеры платы коммунальных услуг;

- нормативы потребления коммунальных услуг.

- 8. Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Туксинского сельского поселения

- 8.1. Комплексное развитие системы теплоснабжения

Северное расположение республики, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день - все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики. На период до 2025 года Программой предусматривается обеспечить центральным отоплением всю существующую капитальную застройку и всю общественную застройку.

В целях экономии энергоресурсов необходимо установить общедомовые приборы учета тепловой энергии в многоквартирных домах.

- 8.2. Комплексное развитие системы водоснабжения

Программой предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения в Туксинском сельском поселении. На данный момент централизованной системой водоснабжения охвачено 100% жилого фонда.

Для улучшения систем водоснабжения требуется проведение следующих основных мероприятий:

- проведение строительства, реконструкции и капитального ремонта 8,0 км сетей водопровода диаметром 50-1000 мм;

- реконструкция ветхих сетей;

- строительство РЧВ на ВНС;

- установка высокочастотного насоса на ВНС;

- строительство водоводов в соответствии с перспективным развитием Туксинского сельского поселения.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" необходима организация зон санитарной охраны из трех поясов. Зоны санитарной охраны должны быть уточнены специальным проектом, который должен быть заказан в ближайшее время в специализированной организации.

- 8.3. Комплексное развитие системы водоотведения

Отвод сточных вод с территории населенного пункта осуществляется самотечными трубопроводами на канализационную насосную станцию, затем по напорному коллектору подаются на канализационные очистные сооружения (далее также – КОС), где производится биологическая очистка. Год ввода в эксплуатацию КОС – 1989 г. Проектная мощность КОС – 400 м3 в сутки, фактическая мощность 44,0 м3 в сутки. Протяженность сетей – 2,94 км. Сброс стоков осуществляется в Питкяручей и далее в р. Туксу.

Для доведения качества очищенной воды до требований нормативной документации необходима реконструкция канализационных очистных сооружений. Еще одна проблема КОС - несоответствие очищенных стоков требованиям предельно допустимых концентраций СанПиН.

Для улучшения систем водоотведения требуется выполнение следующих мероприятий на сетях и сооружениях для уменьшения экологического риска и повышения надежности водоотведения:

- реконструкция ветхих сетей;

- реконструкция канализационной насосной станции;

- модернизация (реконструкция) канализационных очистных сооружений;

- строительство новых сетей в соответствии с Генеральным планом Туксинского сельского поселения;

- развитие дренажной системы для отвода грунтовых вод.

- 8.4. Комплексное развитие электроснабжения

Покрытие электрических нагрузок Туксинского сельского поселения возможно при условии проведения следующих мероприятий:

- строительство новой электроподстанции 160 кВА "ул. Северная" для перспективного жилого района;

- реконструкция существующих сетей, электроподстанций 10/0,4 кВ.

Особое место в энергетической стратегии занимает перевод экономики на энергосберегающий путь. Основную часть роста спроса на энергоресурсы предусматривается обеспечить за счет энергосбережения: сэкономленные в результате осуществления развернутой программы энергосбережения энергоресурсы должны стать важнейшим источником для удовлетворения ожидаемого в перспективе ближайших 10-15 лет роста энергетических потребностей. Вовлечение энергосберегающего потенциала, сосредоточенного в ТЭК, в качестве источника энергоснабжения, требует значительно меньших затрат по сравнению с необходимыми инвестициями для эквивалентного увеличения производства энергоресурсов.

Одним из приоритетов развития энергосбережения является сокращение доли энергоемких производств и увеличение доли малоэнергоемких, использующих высокие технологии, другим - использование возобновляемых источников энергии.

Уменьшение энергопотребления уличным освещением возможно при замене светильников ДРЛ, ДНАТ на светодиодные.

Особое внимание следует уделять проводимой тарифной политике, т.к. уровень тарифов на энергоресурсы является одним из основных факторов социально-экономического развития региона.

- 8.5. Комплексное развитие газоснабжения

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло - и энерговыработку.

Основным потребителем природного газа будет котельная. Потребителей сжиженного газа предусмотрено перевести на природный газ.

В связи с этим предусматривается строительство:

- перевод потребителей сжиженного газа на природный газ, полная газификация села;

- строительство газорегуляторных пунктов.

Основное развитие газификации Республики Карелия связано с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения и строительством магистрального газопровода, проходящего по территории РК.

Для надежного газоснабжения потребителей предусматривается закольцовка газопровода-отвода "Волхов-Кондопога" с магистральным газопроводом "Видяево-Волхов".

- 9. Мониторинг реализации Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48, устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры

- Протяженность сетей

- Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)

- Количество потребителей, страдающих от отключений

- Количество часов предоставления услуг за отчетный период

- Протяженность построенных сетей

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене

- Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов

- Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам

- Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов

- Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха.

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

- Фактическая производительность оборудования

- Установленная производительность оборудования.

3. Доступность товаров и услуг для потребителей:

- Численность населения, получающего коммунальные услуги

- Численность населения муниципального образования

- Численность населения, получающего услуги организации

- Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги

- Денежные доходы населения

- Объем реализации товаров и услуг населению.

4. Эффективность деятельности:

- Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса

- Выручка организации коммунального комплекса

- Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса

- Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса

- Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте

- Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов

- Численность персонала, человек

- Объем реализации товаров и услуг

- Объем выручки от реализации

- Объем дебиторской задолженности

- Энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений.

5. Источники инвестирования инвестиционной программы:

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение

- Заемные средства

- Бюджетные средства

- Средства внебюджетных фондов

- Прочие средства.

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные органы исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации - на позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам - не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.