Республика Карелия

Олонецкий национальный муниципальный район

Администрация Туксинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января  2014г.                                            № 03                                                              д. Тукса

| Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Туксинского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Устава Туксинского сельского поселения.

Администрация Туксинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Туксинского сельского поселения, согласно Приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте Олонецкого национального муниципального  района во вкладке Туксинского сельского поселения.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его  подписания.

Глава Туксинского

сельского поселения                                                                                            И.Н.Корнилова

Утверждено

Постановлением Главы администрации Туксинского

сельского поселения

от  14 января  2013 г. № 03

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

Основанием для разработки схемы водоснабжения Туксинского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения

1.Общее положения

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление;

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселения  по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения  гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения  в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3.Пояснительная записка

Туксинское сельское поселение расположено на западе Олонецкого национального муниципального района – самого южного района Республики Карелия. Территория поселения составляет 84 км2.

Административный центр  Туксинского сельского поселения – д. Тукса.

Климат территории умеренно холодный, переходящий от морского к континентальному. Наиболее характерной чертой его является западно-восточный перенос воздуха, вследствие чего в течение всего года на территорию поступают воздушные массы, сформировавшиеся над обширными просторами Северной Атлантики.

Территория Туксинского сельского поселения расположена в пределах структуры Восточно-Европейской платформы на Приладожской низменной равнине и относится к северо-западной окраине Русской плиты и Балтийскому щиту. Характер поверхности относительно одинаков: рельеф равнинный, слабохолмистый, абсолютные отметки не превышают 100 м и закономерно уменьшаются в сторону водоемов, близ которых наблюдаются террасовые уступы, береговые валы и дюны.

Субстратом для формирования поверхности расположенного в пределах Балтийского щита служили преимущественно образования архея и нижнего протерозоя. Рельеф этой части территории развивался в условиях длительного континентального режима, при котором господствующая роль принадлежала денудационным процессам. С начала платформенной стадии развития щита, территория подверглась воздействию тектонических движений, продолжающихся и в настоящее время.

Территория залегает на осадочных породах венда и палеозоя. Глубина кристаллического фундамента достигает 1500 метров. Дочетвертичная поверхность редко превышает 200 метров абсолютной высоты.

Геологические образования, слагающие территорию Туксинского сельского поселения, представлены разновозрастными формациями от древнейших (свыше 3,2 млрд. лет) до современных. Геологическое строение территории характеризуется преобладанием песчаников, алевролитов, глин протерозойского возраста (валдайской серии).

Основной особенностью геологического строения является пологое моноклинальное залегание слагающих пород с очень слабым падением на юг. В этом же направлении увеличивается глубина залегания и общая мощность осадочных отложений.

Данная территория входит в зону краевых ледниковых образований, что нашло отражение и в преобладающих формах рельефа - холмисто-грядовые и волнистые равнины основной морены, камы (ледниково-аккумулятивный и водно-ледниковый типы рельефа), а также озерно-ледниковые и озерные абразионно-аккумулятивные равнины (водно-аккумулятивный тип рельефа). Из четвертичных отложений - ленточные глины озерно-ледникового происхождения, породы ледникового происхождения (валунные пески и супеси). В прибрежной части – современные озерные отложения, представленные песками, галечными песками и алевритами.

Через Туксинское сельское поселение протекает река Тукса. Устье реки находится в 20 км по правому берегу реки Олонки. Длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна                    240 км2. По данным государственного водного реестра России река относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки - это водные объекты бассейна                           оз. Ладожское без р. Волхов, р. Свирь и р. Сясь, речной подбассейн реки - Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна р. Свирь и р. Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну р. Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

В соответствии с гидрогеологическим районированием России, произведенным ВСЕГИНГЕО в 1998г., территория Олонецкого района, где расположено сельское поселение, входит в состав Балтийского бассейна трещинных и трещинно-жильных вод (ББТВ) и Ленинградского бассейна пластовых напорных вод (ЛБПНВ).

В соответствии с Тихвинско-Онежской (для ЛБПНВ) и общей хроностратиграфической шкалой нижнего докембрия РФ (для ББТВ) по литолого-стратиграфическому принципу на рассматриваемой территории выделены следующие перспективные для хозяйственно-питьевого водоснабжения водоносные горизонты и комплексы:

- верхнечетвертичный флювиогляциальный (f III),

- котлинский (Vkt),

- карельский водоносный комплекс (К),

- зоны трещиноватости архейско-нижнепротерозойских пород (AR – PR1).

На проектируемой территории расположены следующие водоносные горизонты – верхнекотлинский ( V2kt2) и нижнекотлинский( V2kt1). Горизонт представлен мелко-, средне-, и крупнозернистыми песками, реже песчаниками с прослоями глин и алевритов. Полная мощность водоносного горизонта 20-25 м. Пьезометрические уровни подземных вод котлинского горизонта залегают на глубинах от 5 до 10м (на водоразделах) до +2,0-3,5м (в области разгрузки). Величина напора подземных вод изменяется от 15 до 99м, в среднем составляет 25-30м.

Водообильность котлинского горизонта неравномерна. Минимальные дебиты эксплуатационных скважин 0,2-1 л/с при понижении уровня воды на 3-38 м, максимальные составляют 3-12,5 л/с при понижении уровня  на 6-15м. Наибольший удельный дебит 1-2,1 л/с, наименьший 0,01-0,04 л/с, преобладающий 0,1-0,2 л/с.

Общий запас в сутки (Олонецкое месторождение) – 10 тыс. м3/сут.

Месторождение пресных подземных вод относится к артезианскому бассейну. Подземные воды надежно защищены от поверхностного загрязнения. Для данного месторождения характерно низкое содержание в подземных водах фтора.

Система водоснабжения Туксинского сельского поселения - централизованная.

Источниками водоснабжения являются две артезианские скважины - 1982 года и 1990 года бурения. На скважинах установлены глубинные насосы мощностью 5,5 кВт, которые подают воду на водонапорную башню объемом бака 50 м3. Протяженность сетей составляет 10,5 км. Имеется 1 водозаборная колонка и 1 пожарный гидрант. Реализация воды составляет 26,5 тыс. м3.

Оценивая современное состояние системы водоснабжения для дальнейшего развития можно рекомендовать:

- провести закольцовку водопроводных сетей;

- провести замену стальных трубопроводов на трубопроводы, выполненные из полимерных материалов.

- отремонтировать водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода которые изношены и находятся в аварийном состоянии;

- утвердить зоны санитарной охраны, в том числе строго режима, подземных источников водоснабжения;

Схемы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковые. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин под напором погружных насосов подается в водонапорные башни и одновременно в  магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода. В неканализованном жилом секторе – в основном это частная жилая застройка, снабжение питьевой водой  осуществляется от водозаборных колонок, установленных на водопроводных сетях.

4. Сведения о водоснабжении и водоотведении

Водоснабжение Туксинского сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов. Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды. В настоящее время в поселении  100 %  населения  снабжено питьевой водой из централизованной системы водоснабжения.  В качестве основных источников водоснабжения Туксинского сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

5.Основные проблемы системы водоснабжения поселения.

Основные проблемы коммунальной инфраструктуры – ветхость сетей и невозможность развития поселения (в т.ч. жилищного строительства) из-за отсутствия сетей на площадках, предназначенных для нового строительства.

Качество питьевой воды, подаваемой в водопроводные сети поселения, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основными проблемами систем водоснабжения являются:

- водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода изношены и находятся в аварийном состоянии;

- Отсутствие зон санитарной охраны. Несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов).

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий очистки.

Для гарантированного водоснабжения необходимо в перспективе предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка: демонтаж насоса и обсадных труб.

- развитие действующей тупиковой сети водопровода.

- поэтапная реконструкция существующей сети и замена изношенных участков сети.

6.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

7. Водоотведение (канализация)

- Существующее положение.

Отвод сточных вод с территории населенного пункта осуществляется самотечными трубопроводами на канализационную насосную станцию, затем по напорному коллектору подаются на канализационные очистные сооружения (далее также – КОС), где производится биологическая очистка. Год ввода в эксплуатацию КОС – 1989 г. Проектная мощность КОС – 400 м3 в сутки, фактическая мощность 44,0 м3 в сутки. Протяженность сетей – 2,94 км. Сброс стоков осуществляется в Питкяручей и далее в р. Туксу.

В Туксинском сельском поселении централизованной канализацией оборудована только часть д. Тукса. В начале 1990г. г. в селе имелись очистные сооружения канализации, расположенные на расстоянии примерно 0.5 км центра села. Сброс стоков от КНС осуществлялся по напорному коллектору на очистные сооружения, очищенные стоки сбрасывались в пруды-накопители, перелив происходил в Питкяручей (естественный ручей).

В настоящее время водоотведение осуществляется в самотечные канализационные сети протяженностью около 5.1 км. Канализационная станция имеет износ 50%. Очистные сооружения канализации имеют 50% износ. Стоки из выгребов частного сектора вывозятся ассенизационными машинами. Где централизованная канализация отсутствует, население использует выгребы или надворные туалеты с последующим вывозом ассенизационными машинами. Так же население использует местные системы канализации с отводом стоков от каждого дома на собственные очистные сооружения.

Оценивая современное состояние системы водоотведения можно рекомендовать проведение плановой реконструкции сетей и объектов канализации.

8. Ожидаемые результаты.

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры на территории Туксинского сельского поселения.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Туксинского сельского поселения.

5. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.